盛和集采系统门窗（A档）投标疑问

- 请确认窗户的隔热条宽度是否为34mm？品牌为泰诺风或同系统窗品牌？

答复：窗户隔热条宽度为34mm，品牌为泰诺风或同系统窗品牌。（清单中已添加隔热条品牌型号要求）